|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **Νομός Φλώρινας**  **Δήμος Φλώρινας**  **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και**  **Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)**  **Τεχνική Υπηρεσία**  **Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα**  **Τηλ. 2385024555 & 2385024606** |  | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :**  **«Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων»**  **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025** |

**Ε Ν Τ Υ Π Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Α**

Της επιχείρησης ……….…………….………………………………..……………………………..……, με έδρα ....………………...……..............., οδός ….…..….……….…..…..……….., αριθμός …......….., τηλέφωνο:……..….…………….…….……………., E-MAIL …..…..………………...……………….., ΑΦΜ ……….…….………….…..…….., Δ.Ο.Υ. …….……………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ** | **ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)** |
| 1 | Ζιμπώ χυτό μακρύλαιμο για σωλήνες PE Φ63 | τεμ. | 40 |  |  |
| 2 | Ζιμπώ χυτό μακρύλαιμο για σωλήνες PE Φ90 | τεμ. | 20 |  |  |
| 3 | Ζιμπώ χυτό μακρύλαιμο για σωλήνες PE Φ110 | τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Ζιμπώ χυτό μακρύλαιμο για σωλήνες PE Φ140 | τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Βάνα ορειχάλκινη συρταρωτή τύπου CIM Ευρώπης DN16 ½ ΄΄ | τεμ. | 50 |  |  |
| 6 | Βάνα ορειχάλκινη συρταρωτή, τύπου CIM Ευρώπης DN16 ¾ ΄΄ | τεμ. | 50 |  |  |
| 7 | Βάνα ορειχάλκινη συρταρωτή, τύπου CIM Ευρώπης DN16 1 ΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 8 | Βάνα ορειχάλκινη συρταρωτή, τύπου CIM Ευρώπης DN16 2 ΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 9 | Συστολή Αμερικής σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ ¾΄΄ x ½΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 10 | Συστολή Αμερικής σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2΄΄ x ½΄΄ | τεμ. | 10 |  |  |
| 11 | Συστολή Αμερικής σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2΄΄ x 1΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 12 | Συστολή Αμερικής σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2 ½΄΄ x 2΄΄ | τεμ. | 5 |  |  |
| 13 | Συστολή Αμερικής σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 4΄΄ x 3΄΄ | τεμ. | 4 |  |  |
| 14 | Νίπελ εξάγωνο σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ ½΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 15 | Νίπελ εξάγωνο σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ ¾΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 16 | Νίπελ εξάγωνο σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 1΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 17 | Νίπελ εξάγωνο σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 18 | Γωνίες σιδηροσωλήνων αρσενικό-θηλυκό γαλβανιζέ ½΄΄ | τεμ. | 40 |  |  |
| 19 | Σωληνομαστός PVC 16 Atm ένα πάσο Φ63 | τεμ. | 30 |  |  |
| 20 | Ρακόρ γαλβανιζέ σύσφιξης σιδηροσωλήνα ½΄΄ | τεμ. | 50 |  |  |
| 21 | Ρακόρ γαλβανιζέ σύσφιξης σιδηροσωλήνα ¾΄΄ | τεμ. | 30 |  |  |
| 22 | Ρακόρ γαλβανιζέ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 1΄΄ | τεμ. | 30 |  |  |
| 23 | Ρακόρ γαλβανιζέ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 1 ¼΄΄ | τεμ. | 10 |  |  |
| 24 | Ρακόρ γαλβανιζέ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 1 ½΄΄ | τεμ. | 10 |  |  |
| 25 | Ρακόρ γαλβανιζέ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 2΄΄ | τεμ. | 10 |  |  |
| 26 | Ρακόρ γαλβανιζέ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 2 ½΄΄ | τεμ. | 4 |  |  |
| 27 | Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο αρσενικό για σωλήνα PE Φ50 | τεμ. | 10 |  |  |
| 28 | Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο θηλυκό για σωλήνα PE Φ50 | τεμ. | 10 |  |  |
| 29 | Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο αρσενικό για σωλήνα PE Φ63 | τεμ. | 14 |  |  |
| 30 | Ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο θηλυκό για σωλήνα PE Φ63 | τεμ. | 10 |  |  |
| 31 | Ρακόρ ορειχάλκινο συνδετικό για σωλήνα PE Φ63 | τεμ. | 15 |  |  |
| 32 | Ρακόρ ορειχάλκινο συνδετικό για σωλήνα PE Φ110 | τεμ. | 2 |  |  |
| 33 | Σωλήνας PE πόσιμου νερού 16Atm Φ18 | μέτρα | 200 |  |  |
| 34 | Σωλήνας PE πόσιμου νερού 16Atm Φ22 | μέτρα | 300 |  |  |
| 35 | Σωλήνας PE πόσιμου νερού 16Atm Φ28 | μέτρα | 100 |  |  |
| 36 | Σωλήνας PE πόσιμου νερού 16Atm Φ32 | μέτρα | 300 |  |  |
| 37 | Σωλήνας PE πόσιμου νερού 16Atm Φ63 | μέτρα | 500 |  |  |
| 38 | Ρακοράκια τουμποράματος ορειχάλκινα Φ18 x 2,5 αρσενικά | τεμ. | 110 |  |  |
| 39 | Ρακοράκια τουμποράματος ορειχάλκινα Φ18 x 2,5 θηλυκά | τεμ. | 140 |  |  |
| 40 | Ρακοράκια τουμποράματος ορειχάλκινα Φ22 x 2,5 αρσενικά | τεμ. | 140 |  |  |
| 41 | Ρακοράκια τουμποράματος ορειχάλκινα Φ22 x 2,5 θηλυκά | τεμ. | 80 |  |  |
| 42 | Ρακοράκια τουμποράματος ορειχάλκινα Φ28 x 2,5 αρσενικά | τεμ. | 70 |  |  |
| 43 | Ρακοράκια τουμποράματος ορειχάλκινα Φ28 x 2,5 θηλυκά | τεμ. | 40 |  |  |
| 44 | Ρακοράκια τουμποράματος ορειχάλκινα Φ32 x 2,5 αρσενικά | τεμ. | 80 |  |  |
| 45 | Ρακοράκια τουμποράματος ορειχάλκινα Φ32 x 2,5 θηλυκά | τεμ. | 50 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |

|  |
| --- |
| **Συνολική Αξία Ολογράφως (αφορά το σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.) :**  **...……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..** |

 (Τόπος)………………….. , ……/……/2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)