|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **Νομός Φλώρινας**  **Δήμος Φλώρινας**  **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και**  **Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)**  **Τεχνική Υπηρεσία**  **Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα**  **Τηλ. 2385024555 & 2385024606** |  | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :**  **«Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων»**  **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025** |

**Ε Ν Τ Υ Π Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Β**

Της επιχείρησης ……….…………….………………………………..……………………………..……, με έδρα ....………………...……..............., οδός ….…..….……….…..…..……….., αριθμός …......….., τηλέφωνο:……..….…………….…….……………., E-MAIL …..…..………………...……………….., ΑΦΜ ……….…….………….…..…….., Δ.Ο.Υ. …….……………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ** | **ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)** |
| 1 | Σωλήνας υπονόμου αυλακωτός SN8 (corrugated) Φ250 | μέτρα | 240 |  |  |
| 2 | Σωλήνας υπονόμου αυλακωτός SN8 (corrugated) Φ315 | μέτρα | 180 |  |  |
| 3 | Σωλήνας υπονόμου αυλακωτός SN8 (corrugated) Φ400 | μέτρα | 120 |  |  |
| 4 | Σωλήνας υπονόμου αυλακωτός SN8 (corrugated) Φ500 | μέτρα | 120 |  |  |
| 5 | Σωλήνας υπονόμου αυλακωτός SN8 (corrugated) Φ630 | μέτρα | 36 |  |  |
| 6 | Σωλήνας αποχέτευσης PVC 6Atm Φ100 | μέτρα | 60 |  |  |
| 7 | Σωλήνας αποχέτευσης PVC 6Atm Φ125 | μέτρα | 60 |  |  |
| 8 | Σωλήνας αποχέτευσης PVC 6Atm Φ140 | μέτρα | 90 |  |  |
| 9 | Σωλήνας αποχέτευσης PVC 6Atm Φ160 | μέτρα | 240 |  |  |
| 10 | Σωλήνας αποχέτευσης PVC 6Atm Φ200 | μέτρα | 240 |  |  |
| 11 | Γωνία PVC 6Atm 45o Φ100 | τεμ. | 14 |  |  |
| 12 | Γωνία PVC 6Atm 45o Φ125 | τεμ. | 16 |  |  |
| 13 | Γωνία PVC 6Atm 45o Φ140 | τεμ. | 16 |  |  |
| 14 | Γωνία PVC 6Atm 45o Φ160 | τεμ. | 20 |  |  |
| 15 | Γωνία PVC 6Atm 45o Φ200 | τεμ. | 16 |  |  |
| 16 | Γωνία PVC 6Atm 90o Φ100 | τεμ. | 14 |  |  |
| 17 | Εσχάρα φρεατίου διαστάσεων 60 x 90 ελατού χυτοσιδήρου κλάση D400 | τεμ. | 9 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |

|  |
| --- |
| **Συνολική Αξία Ολογράφως (αφορά το σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.) :**  **...……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..** |

 (Τόπος)………………….. , ……/……/2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)