|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **Νομός Φλώρινας**  **Δήμος Φλώρινας**  **Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και**  **Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)**  **Τεχνική Υπηρεσία**  **Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα**  **Τηλ. 2385024555 & 2385024606** |  | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :**  **«Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων»**  **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025** |

**Ε Ν Τ Υ Π Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Γ**

Της επιχείρησης ……….…………….………………………………..……………………………..……, με έδρα ....………………...……..............., οδός ….…..….……….…..…..……….., αριθμός …......….., τηλέφωνο:……..….…………….…….……………., E-MAIL …..…..………………...……………….., ΑΦΜ ……….…….………….…..…….., Δ.Ο.Υ. …….……………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ** | **ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)** |
| 1 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 37-41, ενός αρμού, μήκους 20 εκ. | Τεμ. | 15 |  |  |
| 2 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 45-55, ενός αρμού, μήκους 20 εκ. | Τεμ. | 15 |  |  |
| 3 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 58-62, ενός αρμού, μήκους 20 εκ. | Τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 60-67, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 20 |  |  |
| 5 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 60-70, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 70-80, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 15 |  |  |
| 7 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 76-83, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 8 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 86-93, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 9 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 87-97, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 10 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 95-102, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 11 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 102-112, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 12 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 135-145, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 13 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 155-165, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 14 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 165-175, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 15 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 170-180, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 16 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 195-205, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 4 |  |  |
| 17 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 295-315, ενός αρμού, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 18 | Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, εύρους Φ 300-320, δύο αρμών, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 4 |  |  |
| 19 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 1'', ενός αρμού, εύρους Φ 37-41, μήκους 20 εκ. | Τεμ. | 5 |  |  |
| 20 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 60-67, μήκους 20 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 21 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 60-70, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 8 |  |  |
| 22 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 70-80, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 5 |  |  |
| 23 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 73-80, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 5 |  |  |
| 24 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 102-112, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 5 |  |  |
| 25 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 118-128, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 5 |  |  |
| 26 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 135-145, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 5 |  |  |
| 27 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 165-175, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 2 |  |  |
| 28 | Σέλλα παροχής ανοξείδωτη 2'', ενός αρμού, εύρους Φ 175-185, μήκους 30 εκ. | Τεμ. | 2 |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | |  |

|  |
| --- |
| **Συνολική Αξία Ολογράφως (αφορά το σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.) :**  **...……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..** |

 (Τόπος)………………….. , ……/……/2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)